«Техника введения лекарственного препарата через небулайзер»

| № | Элемент действия | Действие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель: лечебная Показания: заболевания органов дыхания | Сказать |
| 2 | Оснащение: небулайзер, флакон с изотоническим раствором натрия хлорида, небула или флакон с лекарственным препаратом, стерильный шприц, спиртовая салфетка. | Сказать и выполнить |
| 3 | I. Подготовка к процедуре Представиться. Идентифицировать пациента. Узнать, как к нему обращаться. | Сказать и выполнить |
| 4 | Объяснить цель и ход предстоящей процедуры. Выяснить наличие аллергической реакции на данное лекарственное средство. Получить согласие на проведение процедуры | Сказать и выполнить |
| 5 | Ингаляцию рекомендуется проводить не ранее чем за 1-1,5 часа после приема пищи и физической нагрузки. До и после ингаляций в течение 1 часа запрещается курение. | Сказать |
| 6 | Вымыть руки гигиеническим способом, осушить | Выполнить |
| 7 | Прочитать название лекарственного препарата, проверить срок годности | Выполнить |
| 8 | В камеру небулайзера перелить жидкость из небулы или накапать из флакона разовую дозу препарата. | Выполнить |
| 9 | Спиртовой салфеткой обработать крышку флакона с физиологическим раствором | Выполнить |
| 10 | В шприц набрать 3 мл физиологического раствора | Выполнить |
| 11 | Добавить физиологический раствор в камеру небулайзера до общего объема 3-4 мл. | Выполнить |
| 12 | Заправка небулайзера проводится непосредственно перед ингаляцией. | Сказать |
| 13 | Собрать небулайзер: присоединить к камере небулайзера мундштук или лицевую маску, соединить небулайзер с компрессором, включить компрессор. | Выполнить |
| 14 | II. Проведение процедуры Пациент должен находиться в положении сидя, не разговаривать и держать камеру небулайзера вертикально. | Выполнить |
| 15 | Попросит пациента обхватить губами мундштук или надеть на пациента лицевую маску | Выполнить |
| 16 | Во время ингаляции пациент должен стараться дышать глубоко, медленно, через рот, задерживать дыхание на 1-2 секунды перед каждым выдохом | Сказать |
| 17 | Пациентам в тяжелом состоянии рекомендуют дышать спокойно | Сказать |
| 18 | Продолжительность ингаляции 5-10 мин | Сказать |
| 19 | После ингаляции стероидных препаратов и антибиотиков рекомендуется прополоскать рот и глотку кипяченой водой комнатной температуры. | Сказать |
| 20 | III. Завершение процедуры Небулайзерную камеру отсоединить от компрессора и разобрать, остатки лекарственного препарата удалить. | Выполнить |
| 21 | Обработать маску (мундштук), камеру небулайзера дезинфицирующим раствором согласно инструкции. | Сказать |
| 22 | Медицинские изделия однократного применения поместить в пакеты желтого цвета и не прокалываемый контейнер для дальнейшей дезинфекции и утилизации | Выполнить |
| 23 | Сделать отметку о выполнении процедуры | Сказать |