Основные темы и задания

Некоторые типичные темы и задания для практических занятий по микробиологии:

- Работа с микроскопом и микроскопические методы исследования. Изучение устройства светового микроскопа, правил работы с ним, методов приготовления препаратов для микроскопии, простых и сложных методов окраски микроорганизмов (например, метода Грама).

- Культивирование микроорганизмов и изучение культуральных свойств. Освоение техник посева на плотные и жидкие питательные среды, изучение классификации питательных сред, методов культивирования анаэробов и аэробов.

- Стерилизация и дезинфекция. Изучение физических, химических и биологических методов стерилизации, а также правил выбора дезинфицирующих средств.

- Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Освоение методов определения чувствительности по дискам, серийным разведениям, методу дорожки.

- Изучение микрофлоры объектов внешней среды. Например, исследование микрофлоры воздуха, почвы, воды, определение общего количества микробов, коли-титра и коли-индекса.

- Серологические реакции. Изучение методов постановки реакций агглютинации, преципитации, иммуноферментного анализа и других для диагностики инфекционных заболеваний.

- Правила взятия, консервирования и транспортировки патологического материала.

Знакомство с методами асептики, антисептики, дезинфекции и стерилизации.

Асептика – система мероприятий, исключающая попадание микробов из внешней среды в организм человека при лечебных и диагностических процедурах, а также в материал для исследования, питательные среды и культуры микроорганизмов при выполнении микробиологических исследований. Асептика основывается на стерилизации инструментов и материалов, обработке рук медицинских работников, соблюдении санитарно-гигиенических правил и приемов работы.

Антисептика - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, целью которых является уничтожение микроорганизмов, способных вызвать инфекционный процесс на поврежденных или неповрежденных участках кожи и слизистых оболочек. В качестве антисептических средств используются следующие антимикробные препараты: 70% этиловый спирт, 5% раствор йода,0,5-2,0% раствор хлорамина, 0,1% раствор перманганата калия, 0,5-1,0% раствор формалина, 1-2% растворы метиленевого синего или бриллиантового зеленого и т.д.

Дезинфекция – обеззараживание объектов внешней среды с уничтожением патогенных для человека и животных микроорганизмов с помощью химических антимикробных веществ. К широко известным дезинфицирующим средствам относятся 0,1-1,0% хлорная известь, 0,5-5,0% хлорамин, 3-5% фенол или лизол и т.д.

Ознакомиться с препаратами, используемыми в качестве антисептических и дезинфицирующих средств и методами дезинфекции предметов медицинского назначения (табл. 1).

Таблица 1

Дезинфекция предметов медицинского назначения

| Инфекции |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гнойные заболевания, кишечные и капельные инфекции бактериальной этиологии. | Туберкулез | Вирусные гепатиты |
| 1.Кипячение в дистиллированной воде - 30 мин | 1.Кипячение в дистиллированной воде - 30 мин | 1.Кипячение в дистиллированной воде - 30 мин. |
| 2. Кипячение с гидрокарбонатом натрия 2% -15 мин | 2.Кипячение с гидрокарбонатом натрия 2 % -15 мин | 2.Кипячение с гидрокарбонатом натрия 2% -15 мин. |
| 3. Хлорамин 1% - 30 мин. | 3. Хлорамин 5% - 240 мин. | 3.Хлорамин 3% - 60 мин. |
| 4.Перекись водорода 3% - (с 0,5% моющего средства)-80 мин. | 4. Перекись водорода 4% (с 0,5% моющего средства) - 180 мин. | 4.Перекись водорода 4% (с 0,5% моющего средства) - 90 мин. |
| 5.Паровой метод. Водяной насыщенный пар 0,5 кгс (кв см)-1100 С-20мин. |  | 5.Перекись водорода 6%- 60 мин. |

Изделия медицинского назначения, используемые при проведении гнойных операций или оперативных манипуляций у инфекционного больного, перед предстерилизационной обработкой и стерилизацией подвергают дезинфекции, не вынося из отделения, одним из вышеуказанных режимов.

При дезинфекции изделий медицинского назначения дезинфицирующими растворами проводят предварительное ополаскивание в таком же дезинфицирующем растворе, но в другой ёмкости, т. к. при контакте с кровью и другими белковыми веществами активность раствора падает.

Изделия из коррозионно-нестойких металлов обеззараживают преимущественно кипячением. Перед кипячением изделия загрязнённые кровью промывают водой. Смывные воды обеззараживают.

Стерилизация (обеспложивание) - это полное уничтожение веге­тативных форм микроорганизмов и их спор в различных материа­лах. В протоколах в соответствии с таблицей 2 отразить способы и режимы стерилизации лабора­торной посуды, простых питательных сред, а также сред, содержащих углеводы и нативный белок.

3. Знакомство с бактериологическим методом диагностики инфекционных болезней. Этот метод заключается в вы­делении чистой культуры болезнетворного микроорганизма, являясь «золотым стандартом» в лабораторных микробиологических исследованиях и позволяя подтвердить диагноз многих инфекционных болезней. Установление причины инфекции позволяет обоснованно назначить лечение больному и провести адекватные противоэпидемические мероприятия.

4. Характер роста лактозоположительных и лактозоотрицательных бактерий кишечной группы на средах Плоскирева, Левина, Эндо, МПА ( демонстрация). Обратить внимание на цвет колоний. Резуль­таты занести в рабочую тетрадь.

5. Выделение чистой культуры аэробов из материала от возможного носителя стафилококка (са­мостоятельная работа).

Для выделения чистой культуры микроорганизмов применяют методы, основанные на следующих принципах:

- механическое разобщение бактериальных клеток;

- предварительная обработка исследуемого материала факторами физической или химической природы, обладающих избирательным антибактериальным действием;

- способность некоторых видов бактерий размножаться в организме чувствительных лабораторных животных.

Выделение чистых культур бактерий включает 3 этапа

- посев исследуемого материала с целью получения изолированных колоний;

- пересев колоний с целью накопления чистой культуры;

- проверка чистоты выделенной культуры микробов и ее идентификация по морфологическим, тинкториальным, культуральным, биохимическим, антигенным свойствам, отношению к бактериофагу.

Выделение чистых культур бактерий обычно занимает 2-3 дня, медленно растущих (микобактерии туберкулеза) – 4-6 недель и более.

Самостоятельная работа студентов заключается в обследовании друг друга на носительство золотистого стафилококка. С целью механического разобщения смеси микробных клеток произвести посев слизи из носа, взятой стерильным ватным тампоном, на поверхность пластинчатого МПА. При посеве максимально ис­пользовать площадь сектора питательной среды. Дно чашки Петри подписать карандашом по стеклу и сдать дежурному. Работа по выделению чистой культуры будет продолжена на следующем занятии. Выделение чистой культуры аэробов документируется по следующей форме:

Протокол № I Выделение чистой культуры аэробов со слизистой оболочки носа от потенциального носителя золотистого стафилококка

Таблица 2.

| Метод | Прибор | Режим | Объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокаливание (простой, полный) | Газовая или спиртовая горелка | Не менее 200о С, секунды или минуты | Бактериологические петли, иглы, предметные стекла, инструменты |
| Кипячение (простой, неполный) | Стерилизатор | 100о С, минуты, часы | Инструменты. Промежуточный этап обработки зараженных пипеток, шпателей, стекол |
| Стерилизация паром под давлением (полный, сложный) | Автоклав | 1. Режим:- 2,0 атм-1320 С - 20 минут 2. Режим:- 0,7 атм. 1100 С, 45 минут | Питательные среды (МПА, МПБ, ПВ). Зараженный материал в посуде, баках, трупы животных Питательные среды с углеводами и молоком, разлитые в стерильную посуду |
| Стерилизация паром, дробная (полный, сложный) | Автоклав с незакрытой крышкой | 100о С, 3 дня по 30 минут | Желатин, иногда среды с углеводами или молоком |
| Тиндализация (полный, простой) | Водяная баня, кастрюля, бак | 56о С, 5-6 дней по 1 часу | Сыворотки |
| Стерилизация сухим жаром (полный, сложный) | Сухожаровой шкаф (печь Пастера) | 1800 С, 60 минут | Лабораторная посуда (пипетки, пробирки, колбы, чашки, шпатели) без сред и резиновых пробок |
| Пастеризация (в бактериологической практике не применяется | Специальные установки, кастрюля, бак | 60о С- 70о С, 20-30 минут | Пищевая промышленность (молоко, пиво, вино и т.д.), детское молочное питание на молочных кухнях |
| Фильтрование (сложный, полный, если нет вируса) | Бактериальные фильтры, свечи из фарфора, каолина, асбестовые пластины, нитроцеллюлозные мембраны, миллипоровые фильтры | При создании вакуума в полости свечи или в приемнике на установке Зейтца, минуты, часы | Лекарства, не переносящие высокой температуры. Выделение вирусов. |
| Ультрафиолетовые лучи (полный, сложный) | Бактерицидные лампы | Минуты и часы | Боксы, помещения вирусологических и иммунологических лабораторий, операционные, перевязочные, процедурные |
| Ультразвук | Специальный ультразвуковой генератор | Минуты, часы | Пищевая промышленность, получение препаратов из бактерий, стерилизация воды |
| Радиация | Специальные установки | Минуты, часы | Предметы медицинского назначения |

6. Изучение методов культивирования анаэробов и ознакомле­ние с аппаратурой, используемой с этой целью (демонстрация).

Культивирование анаэробов проводят в бескислородных усло­виях, для чего с целью удаления кислорода к питательным средам добавляют кусочки печени, а также редуцирующие вещества (суль­фат железа, сульфат натрия, глюкоза).

Наиболее широко в бактериологической практике применяются следующие методы культивирования анаэробов:

- Метод Вейнберга (на сахарном МПА столбиком). В расплав­ленный МПА в пробирке бактериологической иглой или петлей добавляют исследуемый материал, тщатель­но перемешивают содержимое пробирки, охлаждают. В нижней части пробирки создаются оптимальные условия для роста анаэробов,

- Метод Вейон-Виньяля. Готовят разведения исследуемого мате­риала в нескольких пробирках с МПА, затем содержимое каждой пробирки набирают в специальную стеклянную трубку, один конец который вытянут в виде капилляра (как у пастеровской пипетки), а другой конец имеет сужение. После заполнения трубки капилляр запаивают в пламени спиртовки, а суженную часть трубки закры­вают кусочком ваты. Трубку охлаждают, помещают в термостат. Через 2-3 дня в столбике МПА вырастают колонии анаэробов. Напильником делают надрез выше уровня намеченной колонии, над­ламывают, колонию извлекают из агара петлей и пересевают на среду Китт-Тароцци.

- Выращивание в анаэростатах - в металлических или пластмассовых сосудах с герметически закрывающейся крышкой, воздух из которых отсасы­вается с помощью разрежающего насоса или заменяется газовым составом.

- Создание анаэробных условий в эксикаторах (герметически закрывающиеся стеклянные сосуды) с использованием химических поглотителей кислорода или заменой кислорода инертным газом.

- Биологический метод культивирования анаэробов (по Фортнеру). На одну половину чашки Петри с МПА засевают культуру аэробов, на другую - анаэробов. Бортики чашки оклеивают лейко­пластырем, посев ставят в термостат. Сначала вырастают аэробы, потом анаэробы.

7. Выделение анаэробов из почвы (самостоятельная работа). Произвести посев почвы в пробирку с регенерированной средой Китт-Тароцци. Засеянную среду прогреть на водяной бане при 80°С в течение 20 минут для уничтожения вегетативных форм бак­терий. Пробирку подписать и сдать дежурному. Работа будет про­должена на следующих занятиях. Результаты оформляются в прото­коле 2 по вышеприведенной форме.

После изучения темы студент должен знать: особенности химического состава бактерий, классификацию бактерий по типам питания, механизмы питания, питательные среды для культивирования бактерий, методы стерилизации

Изучив тему, студент должен уметь: делать посевы на питательные среды с целью культивирования аэробных и анаэробных бактерий.