## Slide 1: Ингаляционная терапия

## Slide 2: Классификация ингаляционной терапии
АЭРОЗОЛЬТЕРАПИ
Я
АЭРОИОНОТЕРАПИЯ
БАРОТЕРАПИЯ
ГАЛОТЕРАПИЯ
АРОМОТЕРАПИЯ

## Slide 3
Аэрозольтерапия
ИСКУССТВЕННАЯ
воздух, насыщенный лекарственным и веществами
ЕСТЕСТВЕННАЯ
Морской, Горный, Лесной воздух
аэрозоль
электроаэрозоль
гидроэлектроаэрозоль
УЗ аэрозоль
аромотерапия
Принудительная подзарядка
+
-

## Slide 4: Аэрозольтерапия – введение, нанесение на поверхность кожи, ран, ожогов, слизистых оболочек лекарственных веществ в виде аэрозолей
Аэрозол и
Твердые, жидкие частицы
диспергированные
измельченные
в воздухе
Использование растворов лекарственных веществ, минеральных вод, фитопрепаратов, эфирных масел, порошковых лекарственных средств.
Диспергирование → приобретение → новых свойств лекарственными веществами.
Преимущества аэрозолей:
Увеличение объема лекарственной взвеси
Увеличение поверхности контакта лекарственного вещества
Наличие заряда
Быстрая всасываемость
Безболезненность введения
Исключение их разрушения в ЖКТ
19

## Slide 5: Аэрозольтерапия
20
УЗ аппарат «Флора»
Паровой ингалятор
Карманный ингалятор
Ингалятор компрессионный AND CN-23

## Slide 6: Аэрозольтерапия
21
Гидроаэроионизация
Ингаляторий
Групповая электроаэрозольтерапия

## Slide 7: Аэрозольтерапия
Виды ингаляций
Паровые | Температура пара 57-63 о С С ментолом, эвкалиптом, тимолом, водой, с отварами растений Прилив крови к слизистой, восстановление ее функции, обезболивание Противопоказано при гипертонии, ИБС, туберкулезе, острой пневмонии, плеврите, кровохарканье
Тепловлажные | Температура воздуха 38-42 о С С солями и щелочами (натрия хлорид, гидрокарбонат натрия), минеральными водами, анестетиками, гормонами Гиперемия слизистых, разжижение слизи, улучшение функции эпителия, подавление кашля, свободное отхождение мокроты Последующее откашливание в дренажном положении, ЛГ, вибрационный массаж грудной клетки Противопоказания те же
Влажные | Без подогрева Концентрация вещества больше, а объем меньше, чем при тепловлажных С анестетиками, антигистаминами, гормонами, фитонцидами, антибиотиками Переносятся легче
22

## Slide 8: Аэрозольтерапия
Виды ингаляций
Масляные | Подогретые С эфирными маслами растительного и животного происхождения, минеральные масла (вазелин) – противопоказаны Слизистая покрывается тонким слоем, препятствуя воздействию вредных агентов Снижают сухость, способствуют отторжению корок С профилактической целью на производстве с загрязнением воздуха ртутью, свинцом, хромом, аммиаком Противопоказания: при контакте с пылью мучной, асбестовой, табачной; нарушение дренажной функции
Сухие (порошковые или инсуфляции) | Порошок смешивают с горячим воздухом С антибиотиками, сульфаниламидами, антиаллергенами и т.д. Порошковдуватель (инсуфлятор, спинхалер, турбохалер, циклохалер – распылители)
 | Точная дозировка
Ультразвуковые | Получение лекарственных растворов при помощи УЗ Узкий спектр частиц, высокая плотность и устойчивость, малая концентрация кислорода, глубокое проникновение в дыхательные пути
23

## Slide 9: Пути введения аэрозолей в медицине
Аэрозольтерапия
Интрапульмональное: | На слизистую оболочку дыхательных путей, мерцательный эпителий легких При заболеваниях околоносовых пазух, глотки, гортани, бронхов, легких, злокачественных новообразованиях бронхов и легких
Транспульмональное: всасывание с поверхности слизистой оболочки дыхательных путей, особенно через альвеолы | Для системного действия на организм Скорость всасывания уступает внутривенному введению вещества Для введения кардиотонических, спазмолитических, диуретических средств, гормонов, антибиотиков, салицилатов и т.д. Недостаток – менее точная дозировка!
Экстрапульмональное: внелегочное | На кожу и слизистые, раны, ожоги В гинекологии, проктологии, стоматологии, дерматологии, хирургии, ЛОР-практике
Парапульмональное: паралегочное | На воздух, предметы, животных, насекомых Для дезинфекции и дезинсекции, санитарной обработки служебных и жилых помещений и местностей

## Slide 10: Аэрозольтерапия
Показания к назначению:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Острые, подострые, хронические заболевания верхних дыхательных путей, бронхов, легких
Профессиональные заболевания органов дыхания – лечение и профилактика Туберкулез дыхательных путей и легких
Бронхиальная астма
Острые, хронические заболевания среднего уха, околоносовых пазух Острые респираторные вирусные инфекции
Острые, хронические заболевания полости рта Артериальная гипертензия I-II ст.
Заболевания кожи, ожоги, трофические язвы
Частные противопоказания:
Спонтанный пневмоторакс Гигантские каверны Буллезная эмфизема
Частые приступы бронхиальной астмы Заболевания внутреннего уха
Атеросклероз коронарных и мозговых артерий Вестибулярные расстройства
Атрофический ринит
Индивидуальная непереносимость лекарственных средств Плеврит
Эпилепсия

## Slide 11: Аромотерапия – метод лечебного применения
нанесение на
при вдыхании
кожу
слизистые
лимфо-кровоток
Импульсы
в головной мозг
натуральных эфирных масел
Эфирные масла – многокомпонентные органические соединения терпентов, спиртов, альдегидов, кетонов и др. углеводородов
Молекула эфирного масла

## Slide 12: Аромотерапия
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ
БАКТЕРИЦИДНОЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
СЕДАТИВНОЕ
АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
БЛАГОТВОРНО НА ЭМОЦИИ, ПСИХИКУ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ, КОСМЕТИЧЕСКОЕ, ВОССТАНАВЛИВАЯ И СОХРАНЯЯ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ КОЖИ И ВОЛОС
ОБНОВЛЯЕТ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ОРГАНИЗМЕ
В лечебных дозах эфирные масла
Не оказывают побочного влияния на организм
Не вызывают привыкания и снижения эффективности воздействия
Не вызывают нарушения физиологических процессов организма
27

## Slide 13: Аромотерапия
Аромотерапия
МЕТОДЫ
аромолампа компресс
ингаляция
растирани е
ванна
массаж
Аромолампа

## Slide 14: Аромотерапия
Современное оборудование кабинета для проведения коллективной аромотерапии
Аромолампа

## Slide 15: Аэроионотерапия – лечебно-профилактический метод с
вдыханием и воздействием на кожу и слизистые ионизированным воздухом
АЭРОИОНЫ
+ или – заряженные частицы атмосферного воздуха
Раздражение |  |  | Физиологическое действие |  |  | В тканях образу- ются |  | Тело пациента приобре- тает
Рецепторов кожи Интерроре- цепторов СОД |  |  | Активизация мерцательного эпителия трахеи Увеличение потребления кислорода Увеличение выделения углекислоты Увеличение легочной вентиляции Усиление окислительно- восстановительных процессов Замедление СОЭ |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Слабые токи |  | + или – заряд по отноше- нию к земле
 |  |  |  |  |  |  |  | 30
Реакции: |  |  | Лечебное действие |  |  |  |  | 
Нейрореф- лекторные Гуморальные |  |  | Местное обезболивание Регенеративное Гипокоагулирующее Бронходренирующее Гипотензивное Седативное |  |  |  |  | 

## Slide 16: Аэроионотерапия
аппаратура, методы, методики процедуры
Аппарат «Серпухов» для гидроаэроионизации
Аппарат АФ – 3 – 1
ПРОЦЕДУРА
Индивидуальна я
Групповая
Общая
Местная
На очаг
Рефлексогенно

## Slide 17: Аэроионотерапия






Показания к назначению
Острые и хронические заболевания ЛОР-органов – синусит, ларингит, фронтит, озена
Острые и хронические заболевания СОД – трахеит, бронхит, бронхиальная астма, пневмосклероз
Гипертоническая болезнь, ИБС, стенокардия, кардионевроз, НЦД Афтозный стоматит, пародонтоз, гингивит
Трофические язвы, ожоги, инфицированные раны, кожный зуд, нейродермит
Переутомление, понижение работоспособности, бессонницы, климактерический невроз, мигрень.
Частные противопоказания
Острая пневмония
Эмфизема легких
Беременность
Гипотензия
Органические заболевания ЦНС
Прогрессирующий атеросклероз
ОНМК

## Slide 18: Галотерапия – метод лечения высокодисперсным аэрозолем поваренной соли
Спелеофакторы:
Высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия
Постоянная пониженная температура воздуха
Постоянная влажность воздуха
Отсутствие в воздухе вредных примесей, микроорганизмов
Малая скорость движения воздуха
Отсутствие шума
ГАЛОТЕРАПИЯ
Искусственная
Естественная (соляные копи)
галокамера
воздух
Галогенератор с хлоридом натрия
«кипящий слой»
Стены, пол, потолок камеры покрывает
хлорид натрия

## Slide 19: Галотерапия
34
противоотечное |  | 
бактерицидное |  | 
иммунологическое |  | 
метаболическое |  | 
активизация альвеолярных макрофагов
Улучшение реологии бронхиальной секреции
активизация реснитчатого эпителия
противо- воспалительное
бронхо-
дренирующее
гипосенсибили- зирующее
улучшение общей реактивности
стабилизация психоэмоционального статуса
уменьшение бронхиальной обструкции

## Slide 20: Галотерапия
Показания к назначению
бронхиальная астма инфекционно-аллергическая, атопическая в фазе ремиссии
хронические бронхит и пневмония в фазе ремиссии
Частные противопоказания:
-Эмфизема легких
-Бронхоэктазы
-Абсцесс легких
-Бронхиальная астма гормонозависимая
-Наклонность к обострению ЛОР- заболеваний (ринит, назофарингит)
-Сахарный диабет
-Язвенная болезнь желудка, 12- типерстной кишки, гастир, гепатит
-Заболевания ОДА, затрудняющие
передвижение
35 35

## Slide 21: Баротерапия – лечебный метод применения газовых смесей с изменяемым парциальным давлением кислорода
Действующие факторы:
Изменяемое воздушное давление (20-160 мм рт.ст.)
Изменяемое парциальное давление кислорода
Отрицательные аэроионы
Температурный (до 40оС)
Движение воздушных масс Наблюдаются улучшения:
Периферического кровообращения
Кожного дыхания
Процессов обмена
Оксигенации крови и тканей
Функции внешнего и тканевого дыхания
метод
общий
местный

## Slide 22: Баротерапия
метод
общий
местный

## Slide 23: Баротерапия
Лечебное действие
противовоспалительное
спазмолитическое
вазоактивное
противоотечное
метаболическое

## Slide 24: Баротерапия
Показания к назначению
Эндартериит
Расстройство кровообращения конечностей в пред- и послеоперационный период
Диабетические поражения сосудов
Частные противопоказания
-Атеросклероз
-Тромбофлебит
Активный туберкулезный процесс
Воспалительные заболевания сосудов